Załącznik nr 3 do Regulaminu
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
l. Zamawiający 
 Przedszkole Integracyjne nr 5 w Świdniku zaprasza do złożenia oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro netto na wykonanie:

Modernizacji 4 łazienek w budynku Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku, ul. Hallera 11
II.  Warunki zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja łazienek w Przedszkolu Integracyjnym nr 5 ul. Hallera 11, 21-040 Świdnik, zgodnie z załączonym przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

a) Usługa obejmuje:

· przygotowanie podłoża (istniejących ścian) pod szpachlowanie i malowanie;
· malowanie z dwukrotnym szpachlowaniem ścian i sufitów;

· rozbiórki istniejących posadzek;

· izolację przeciwwilgociową poziomą;

· warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej;

· posadzki z płytek Gres;

· demontaż istniejących zabudów (kabin);

· montaż kabin systemowych (kowbojki);

· rozbiórkę istniejących okładzin ściennych;

· wykonanie obudowy z płyt gipsowo – kartonowych;

· wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych;

· wymianę  grzejników podokiennych;

· częściową wymianę instalacji kanalizacyjnej;
· roboty instalacyjne sanitarne;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały  w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

2. Termin wykonania zamówienia: 
a) Wymagany termin realizacji zadania:

·  rozpoczęcie od dnia zawarcia umowy
·  zakończenie do dnia 28.08.2014 roku
b) Wykonawca oświadcza, że dokonał szczegółowego zapoznania się z dokumentacją konkursową oraz przeprowadził wizję lokalną terenu budowy i potwierdza możliwość wykonania przedmiotu umowy w w/w terminie.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

a) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem:
· w celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami (dla każdego uprawnienia oddzielnie lub łącznie) z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi - branża budowlana

b) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
· w celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał roboty budowlane (wykaz robót wg. załącznika) wielobranżowe polegające na budowie , przebudowie, remoncie co najmniej: - 1 zamówienie o wartości minimum 20 000 zł oraz czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, a także wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

c) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Ocena spełniania w/w warunków wymaganych, zostanie dokonana zgodnie z  formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 5. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
4. Wymagania i zadania Zamawiającego:
Prace remontowe należy prowadzić w sposób i czasie nie zakłócającym pracy przedszkola
a) Warunki gwarancji : 

· Zamawiający wymaga , aby wykonawca udzielił minimum 12 (1% oceny wagi wskazanego kryterium) miesięcznej gwarancji od daty odbioru na wykonane prace

b) Warunki płatności: 
· Ceny zawarte w umowie będą zgodne ze złożoną ofertą Wykonawcy; 
· Zamawiający zapłaci fakturę w terminie 7 dni od daty dostarczenia faktury, przelewem na wykazane konto bankowe;

· Wykonawca dostarczy fakturę po zrealizowaniu przedmiotu umowy;

· Zamawiający nie zapłaci zaliczki oraz nie przyjmie faktury za część wykonanej umowy

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów:
Dokumenty, o których niżej mowa mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do jej prawdziwości,  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

b) kserokopia uprawnień na wykonanie tego rodzaju działalności gospodarczej
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

e) informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej lub braku takiej przynależności 
d) kserokopia NIP

e) kserokopia REGON

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1) Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać w kancelarii Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku lub pod nr tel/fax 81 468 63 39. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest : dyrektor Kinga Sobiesiak
7. Miejsce, termin i sposób przygotowania oferty:
a) Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt II - Warunki Zamówienia, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia w zakresie określonym w materiałach konkursowych, specyfikacji technicznej oraz dokonanej przez siebie wizji lokalnej.
b) Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia oraz  złożyć w oryginale w 1 egzemplarzu. 

Na ofertę składa się:

· formularz oferty – wypełniony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik  do Zaproszenia Ofertowego
· oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w pkt 5 niniejszego Zaproszenia Ofertowego
· kosztorysy ofertowe 
Podstawy sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią: 

· dokumentacja projektowa, zawierająca m.in. przedmiar robót, 

· specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

· ceny jednostkowe robót określone (oferowane) przez Wykonawcę wg kalkulacji własnej, 

c) Podstawami technicznymi sporządzenia kosztorysu jest specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru 
robót.

d) Jeżeli w umowie nie podano inaczej, cena umowna obejmuje całość robót wynikających z przedmiaru i 
specyfikacji technicznej i będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót.

e)  Ceny jednostkowe powinny być ustalone wg kalkulacji własnej Wykonawcy i obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie.
 f) Ofertę wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 5 należy złożyć do dnia  13 czerwca 2014 r. godz. 10.00 bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku, ul. Hallera 11

8. Tryb oceny ofert:
a) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców według formuły „spełnia – nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 5 Zaproszenia Ofertowego 
b) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez       Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy
c) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

d) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Opis kryteriów wraz z opisem wagi:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena - 95% 

Gwarancja – 5%

9. Sposób oceny ofert według ustalonych kryteriów

a) Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. 

b) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego z kryterium. 
c) Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza  ilość punktów.

d) Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według następujących zasad:

· Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium: ceny  

cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia – według następującego wzoru:

           najniższa cena ofertowa brutto

C=   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 95% 

 


        cena oferty badanej brutto
· Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium: gwarancji 
cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia – według następującego wzoru:

                  gwarancja oferty badanej
C=   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 5% 

 


        najwyższa gwarancja ofertowa
· Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium. 

· Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

